## Sheet1
| A1型题 | 司江珊 于淼淼 | AES中( )是待测元素定量分析的基础 A.谱线强度 B.谱线数目 C.谱线密度 D.谱线范围 | A
|  | 司江珊 于淼淼 | AES中对待测元素定性分析是依据了（ ） A.元素的特征波长 B.元素的激发能不同 C.元素的共振线不同 D.元素的离子化温度不同 | A
|  | 司江珊 于淼淼 | AES中进行多元素同时分析的最有效的是（ ） A.锐线光源 B.ICP-AES C.连续光源 D.CCD | B
|  | 司江珊 于淼淼 | 以氩气作为载气的是（ ） A.ICP B.FPD C.FID D.NPD | A
|  | 司江珊 于淼淼 | AES定量分析采用内标法是利用了待测元素之间（ ）的比值 A.峰高 B.分析线强度 C.峰面积 D.保留时间 | B
| X型题 | 司江珊 于淼淼 | ICP-AES法具有（ ）特点 A.线性范围窄 B.灵敏度高 C.检出限低 D.基体效应小 E.可进行多种元素同时测定 | ABCDE
|  | 司江珊 于淼淼 | 内标元素的选择应符合（ ） A.与分析元素溶解度相近 B.与分析元素电离点位相近 C.有较高的纯度 D.与分析线均匀对称 D.无光谱干扰 | ABCDE
|  | 司江珊 于淼淼 | ICP光源光谱干扰都有哪些 ( ) A.谱线重叠干扰 B.背景干扰 C.化学干扰 D.电离干扰 E.物理干扰 | AB
| B1型题 | 司江珊 于淼淼 | A.化学干扰 B.电离干扰 C.物理干扰 D.光谱干扰 E.谱线重叠干扰 1.ICP-AES中最为常见的干扰是（ ） 2.非光谱干扰中的主要干扰是（ ) 3.ICP-AES中最重要的干扰是（ ） 4.溶剂蒸发效应是（ ） 5.易电离元素钠对钙的谱线强度的影响的是（ ） | ECDAB
| 判断题 | 司江珊 于淼淼 | 1.不同元素的波长由元素的原子数目决定。 | 错
|  | 司江珊 于淼淼 | 2.谱线强度是待测元素定量分析的基础。 | 对
|  | 司江珊 于淼淼 | 3.内标元素要求要有高的纯度，且不含有待测元素。 | 对
色谱分析理论 第一节 | A1型题 | 刘燕彬 张海霞 | 下列色谱法中，流动相为气体的是（ ） A . GSC B . LSC C . LLC D . SFC | A
|  | 刘燕彬 张海霞 | 平面色谱法都属于 A GSC B.GC C.LC D.SFC | C
|  | 刘燕彬 张海霞 | 下列色谱法中，不属于平面色谱法的是( ) A 纸色谱法 B 薄层色谱法 C 薄膜色谱法 D 高效液相色谱法 | D
|  | 刘燕彬 张海霞 | UPLC 的优点不包括 A.小颗粒填料 B 快速检测 C 增加了色谱峰容量 D 降低了灵敏度 | D
|  | 刘燕彬 张海霞 | 采用内经约为0.5-1mm,填充了微粒固定相的色谱柱，称为 A.填充柱 B 毛细管 C 微填充柱 D 微粒柱 | C
| B1型题 | 刘燕彬 张海霞 | A.吸附色谱法 B.分配色谱法 C.离子交换色谱法 D.空间排阻色谱法 E.毛细管电泳法 1..以阴阳离子交换树脂为固定相，利用不同组分离子交换能力差异进行分离的是 2.利用不同组分在两相间分配系数的不同而达到彼此分离的是 3.利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能差异而进行分离的是 4.根据组分的电泳速度差异而实现分离的是 5.以凝胶或分子筛作为固定相利用不同组分分子体积大小的差异而分离的是 | CBAED
气相色谱法 第三节 | A1型题 | 吕一凡 范艺佳 | 1.气相色谱柱对载体的要求错误的是 A.具有足够大的比表面积和良好的孔穴结构 B.表面呈化学惰性，吸附性强 C.热稳定性好 D.粒度大小适宜、均匀，形状规则 | B
|  | 吕一凡 范艺佳 | 2.气相色谱柱对固定液的要求错误的是 A.化学稳定性好 B.热稳定性好 C.选择性好 D.黏度大 | D
|  | 吕一凡 范艺佳 | 3.以下属于烃类固定液的是 A.石蜡油 B.聚乙二醇 C.甲基硅氧烷 D.苯乙腈 | A
|  | 吕一凡 范艺佳 | 4.填充色谱柱的制备过程错误的是 A.色谱柱的清洗 B.色谱柱的润洗 C.色谱柱的填充 D.色谱柱的老化 | B
|  | 吕一凡 范艺佳 | 5.不锈钢色谱柱清洗用哪种溶液 A. 铬酸洗液 B.热碱溶液 C.硝酸溶液 D.氯化钠溶液 | B
| B1型题 | 吕一凡 范艺佳 | A.色谱柱的清洗 B.固定液的涂渍 C.色谱柱的填充 D.色谱柱的老化 E.色谱柱的固定 1.先在柱中加入铬酸洗液浸泡，用自来水冲洗至中性。然后用去离子水洗净烘干即可用于装柱。 2.为了配置一根分离效能高的色谱柱，必须在载体上涂渍一层薄而均匀地液膜。 3.把制好的固定相均匀地填充到柱管中。 4.向装填好的色谱柱中通入载气，在稍高于固定液使用温度的条件下，除去残留的溶剂以及挥发性杂质。 5.不属于气相色谱填充色谱柱的制备的是。 | ABCDE
| X型题 | 吕一凡 范艺佳 | 6.下列哪些方法属于气液色谱的载体的预处理？ A.酸洗 B.碱洗 C.硅烷化 D.釉化 E.钙化 | ABCD
| 判断题 | 吕一凡 范艺佳 | 1液体固定相由载体和固定液两部分组成 | 对
|  | 吕一凡 范艺佳 | 2气液色谱固定相常用的是非硅藻土型 | 错
|  | 吕一凡 范艺佳 | 3毛细管色谱柱通常用玻璃或熔融石英拉制而成 | 对
气相色谱法 第4-5节 | A1型题 | 刘坤林 张立妍 | 1.气相色谱中不常用的载气是（） A.氢气 B.氮气 C.氩气 D.氧气 | D
|  | 刘坤林 张立妍 | 2.提高热导检测器灵敏度的方法是（） A.选氧气做导气 B.适当提高桥电流 C.提高检测器温度 D.提高载气流速 E.选氮气做导气 | B
|  | 刘坤林 张立妍 | 3.毛细管色谱与气相色谱常用载气不同的是（） A.H2 B.N2 C.He D.Ar | D
|  | 刘坤林 张立妍 | 4.下列不属于开口毛细管柱的是（） A.WCOT B.PLOT C.SCOT D.填充毛细管柱 | D
|  | 刘坤林 张立妍 | 5.与普通填充柱相比，毛细管柱具有的特点下列哪一项除外（ ） A.柱效高 B.柱渗透性好 C.柱温高 D.柱容量小 | C
| X型题 | 刘坤林 张立妍 | 1.下列气相色谱操作条件错误的是（） A.载气的热导率尽可能与被测成分的热导率一致 B.是最难分离的物质对能很好分离的前提下，尽可能采用较低的柱温 C.气化温度越高越好 D.对于复杂组分的分离可采用程序升温 | AC
| B1型题 | 刘坤林 张立妍 | A.H2 B.WCOT C.SCOT D.注温 E.气化室温度 1.气相色谱常用载气（） 2.毛细管色谱常用载气（） 3.分辨率最高的是（） 4.柱容量最小的是（） 5.影响气相色谱分离效能和分析时间的重要参数是（） | AABBD
| 判断题 | 刘坤林 张立妍 | 1.气相色谱法的最佳分析条件是分离好、峰形好和出峰时间不能太慢。 | 对
|  | 刘坤林 张立妍 | 2.在实际分析中，选择柱温的原则是应是难分离“物质对”能得到完全分离，分析时间适宜及峰形对称的前提下尽量选择较低的柱温。 | 对
|  | 刘坤林 张立妍 | 3.毛细管色谱常用载气为氩气。 | 错
分子发光分析 第一节 | A1型题 | 李芳霖 | 从基态到激发态这一过程中的能量传递过程为辐射跃迁的为 A.系间窜越 B.荧光 C.内转换 D.外转换 | B
|  | 李芳霖 | 不是荧光猝灭的原因有（） A.碰撞破灭 B.静态猝灭 C.温度猝灭 D.荧光物质的自猝灭 | C
|  | 李芳霖 | 当去激发过程以（）的形式发生辐射跃迁时，产生荧光或磷光的现象。 A.电能 B.光能 C.化学能 D.热能 | B
|  | 李芳霖 | 荧光分析仪器的理想光源所不具有的特点为( ) A.稳定性好 B.强度大 C.适应波长范围窄 D.整个波段范围内强度一致 | C
|  | 李芳霖 | 不影响荧光强度的外部因素为（） A.温度 B.溶剂 C.测量时间 D.溶剂极性 | C
| X型题 | 李芳霖 | 荧光分析法的特点为( ) A.引用范围小 B.灵敏度高 C.选择性强 D.可提供比较多的物理参数 | BCD
|  | 李芳霖 | 从激发态到基态这一能量传递途径属于辐射跃迁的是（） A.荧光 B. 延迟荧光 C.磷光 D.系间窜越 | ABC
|  | 李芳霖 | 荧光分析仪器的结构有（） A.光源 B.入样器 C.样品池 D.单色器 | ACD
|  | 李芳霖 | 影响荧光强度的外部因素有( ) A.温度 B.PH C.气压 D.散射光 | ABD
|  | 李芳霖 | 荧光分析法的特点有( ) A.灵敏度差 B.选择性强 C.应用范围大 D.可提供较多的物理参数 | BD
| 判断题 | 李芳霖 | 荧光分析法具有灵敏度高的特点（） | 对
|  | 李芳霖 | 荧光物质分子中引入溴、碘或氧后，不易发生体系间跨越（ ） | 错
|  | 李芳霖 | 荧光分光光度计的样品池选用普通玻璃制成（） | 错
| B1型题 | 李芳霖 | A.热能 B.无辐射传递 C.辐射形式 D.化学能 1.震动驰豫（ ） 2.内部转移( ) 3.荧光（ ） | ABC
高效液相色谱法 | A1型题 | 郑远超 史文哲 | 1、HPLC中固定相的基本要求正确的是（） A：固定相颗粒直径大且均匀 B：传质快 C：机械强度低，耐高压 D：可与流动相发生化学反应 | B
|  | 郑远超 史文哲 | 2、HPLC中关于液-固吸附色谱固定相说法错误的是（） A：分为表面多孔型和全多孔型微粒型 B：表面多孔型多孔层很薄，比表面积小，允许进样量小 C：全多孔微粒型有无定型和球型两种 D：表面多孔型特别适合复杂混合物分离和痕量分析 | D
|  | 郑远超 史文哲 | 3、化学键合相色谱法中化合键固定相说法错误的是（） A：固定液不易流失 B：传质速度快 C：适于作梯度洗脱 D：化学性能不稳定 | D
|  | 郑远超 史文哲 | 4、HPLC中关于流动相基本要求正确的是（） A：溶剂纯度高，与固定相不互溶 B：对分离的样品不溶解 C：与样品及固定相可发生化学反应 D：黏度大 | A
|  | 郑远超 史文哲 | 5、新型高效液相色谱分析方法不包括（） A：正相键合相色谱法 B：反向键合相色谱法 C：离子抑制色谱法 D：尺寸排阻色谱法 | D
| B1型题 | 郑远超 史文哲 | 1、根据其特点，选出对应的选项 A：表面多孔型固定相 B：全多孔微粒型固定相 C：化学键合固定相 D：尺寸排阻色谱固定相 (1)又称薄壳型，固定相球体，比表面积小（） (2)通过共价键将合不同官能团的有机分子结合到载体（硅胶）表面，使其成为均一、牢固的单分子薄层而构成的固定相( ) (3)其常用的固定相为具有一定孔径范围的多孔型凝胶（） (4)特别适合复杂混合物分离及痕量分析（） | ACDB
| X型题 | 郑远超 史文哲 | 1、与经典液相色谱相比，HPLC具有较高的分析效率和自动化程度，其优点如下（） A：高效 B：高速 C：高灵敏度 D: 高自动化 E：高消耗成本 | ABCD
| 判断题 | 郑远超 史文哲 | 1、HPLC的固定相和流动相是整个分析方法的核心（） | 对
|  | 郑远超 史文哲 | 2、全多孔微粒型固定相有无定型和球型两种（） | 对
|  | 郑远超 史文哲 | 3、全多孔微粒型流动相有无定型和球型两种（） | 错
气象色谱法 第二节 | A1型题 | 王玉君 宋炳辉 | 气相色谱分析其检测系统的噪声不可能来源自（ ） A、检测器灵敏度的改变 B、载气流速的波动 C、柱温波动 D、固定液流失 | A
|  | 王玉君 宋炳辉 | 气相色谱分析常用检测器不包括 ( ) A、火焰离子化检测器 B、电子捕获检测器 C、蒸发光散射检测器 D、火焰光度检测器 | C
|  | 王玉君 宋炳辉 | （ ）被称为气相色谱仪的“心脏” A、气路系统 B、进样系统 C、色谱柱 D、温控系统 | C
|  | 王玉君 宋炳辉 | 气相色谱分析分离及温控系统不包括 ( ) A、色谱柱 B、柱箱 C、进样器 D、温控装置 | C
|  | 王玉君 宋炳辉 | 在气相分析色谱中不常用的载气有（ ） A.氮气 B.氧气 C.氢气 D.氩气 | B
| 判断题 | 王玉君 宋炳辉 | 对火焰离子化检测器而言，温度应低于100℃ | 错
|  | 王玉君 宋炳辉 | 检测器的要求是灵敏度高、检出线高、线性范围宽、稳定性好、反应速度快（） | 错
|  | 王玉君 宋炳辉 | 色谱柱安装在柱箱内，起到对待测组分的分离作用（） | 对
| X型题 | 王玉君 宋炳辉 | 下列属于气相色谱仪的结构是（） A、气路系统 B、进样系统 C、分光系统 D、分离和温控系统 E、检测系统 | ABDE
气相色谱法 第一节 | A1型题 | 王照勋 韩晗 | 1.在气相色谱分析中，用于定性分析的参数是（） A.保留值 B.峰面积 C.分离度 D.半峰宽 | A
|  | 王照勋 韩晗 | 2.不被固定相互吸附或溶解的组成从进样开始到柱外出现最大浓度所需的时间为（） A.保留时间 B.净保留时间 C.调整保留时间 D.死时间 | D
|  | 王照勋 韩晗 | 3.调整保留体积为保留体积（） A 加死体积 B.减死体积 C.乘死体积 D.除死体积 | B
|  | 王照勋 韩晗 | 4 在一保留时间为10min、峰底宽度为1min的色谱计算的色谱柱塔板数为 A.56 B 554 C 160 D 1600 | D
|  | 王照勋 韩晗 | 5.俄国植物学家兹维特，研究植物色素的成分采用的色谱方法为（） A.气-液色谱 B 气-固色谱 C 液-液色谱 D 液-固色谱 | D
| B1型题 | 王照勋 韩晗 | A.分离气态和低沸点化合物 B.高沸点固定液 C.多孔性固体吸附剂 D.分离分析石油产品 E.载体表面或毛细血管内壁上1.GSC的固定相是（） 2.GLC的固定相是（） 3.GSC主要是用于（） 4.GSC的固定相主要是在（） 5.GC最早用于（） | CBAED
| X型题 | 王照勋 韩晗 | 气相色谱法的特点（） A.高灵敏度 B.高选择性 C 高分离效能 D 分析速度快 | ABCD
| 判断题 | 王照勋 韩晗 | 1.气相色谱法是以气体为流动相的色谱分析方法 | 对
|  | 王照勋 韩晗 | 2.GSC选择性好，所以应用范围更广 | 错
|  | 王照勋 韩晗 | 3.气-固色谱法属于分配色谱法 | 错
原子吸收光谱法 第一节 | A1型题 | 佟博男 薛建财 | 原子吸收分光光度法的特点不包括 A灵敏度高 B检出限高 C选择性好 D应用范围广 | B
|  | 佟博男 薛建财 | 关于原子吸收分光光度法的说法，不正确的是 A属于窄带吸收 B要求使用锐线光源 C只有原子最外层电子能级跃迁 D英文缩写为AES | D
|  | 佟博男 薛建财 | 引起谱线变宽的原因不包括 A多普勒变宽 B劳伦茨变宽 C赫鲁兹马克变宽 D怀特变宽 | D
|  | 佟博男 薛建财 | 原子吸收分光光度法抗干扰能力强的主要原因是 A从基态到第一激发态所需能量低 B在一定条件下，光谱宽度稳定 C所有原子吸收是在基态进行的 D共振线波长大 | C
|  | 佟博男 薛建财 | 关于原子吸收分光光度法的说法错误的是 A所能测定元素种类与光源无关 B实际上原子吸收光谱是严格线状光谱 C从基态到第一激发态所需能量最低 D元素共振线包括吸收线和发射线 | AB
| X型题 | 佟博男 薛建财 | 原子吸收谱线轮廓的特征可用哪几个指标来表示 A中心频率 B激发态与基态原子之比 C谱线轮廓半宽度 D元素自然宽度 | AC
| B1型题 | 佟博男 薛建财 | A 谱线轮廓半宽度 B 激发态原子数与基态原子数之比 1.由boltzman分布定律，在同一温度下，共振线波长越长，值越大 2.中心系数一半处，谱线轮廓上两点之间的频率差 | AB
| 判断题 | 佟博男 薛建财 | 原子吸收分光光度法的基础是气态的基态原子对特征辐射的吸收 | 对
|  | 佟博男 薛建财 | 由Boltzman分布定律可知共振激发态与基态原子数之比随温度升高而升高 | 对
|  | 佟博男 薛建财 | 吸收线变宽主要是由于Doppler变宽Lorentz变宽 | 对
原子吸收光谱法 第3~4节 | A1型题 | 杨丽 高化辰 | 在AAS分析中，待测元素原子吸热后发生电离，测定结果会怎么变化？ A增高 B降低 C不变 D以上都不对 | B
|  | 杨丽 高化辰 | 在AAS分析中，下列哪个是非选择干扰? A电离干扰 B化学干扰 C物理干扰 D光谱干扰 | C
|  | 杨丽 高化辰 | 在AAS分析中，石墨炉原子化法检测中干燥的温度应比溶剂的沸点温度 A低 B高 C一样高 D没有影响 | A
|  | 杨丽 高化辰 | 在AAS分析中，校正曲线的吸光度应该控制在 A0.1-0.5 B0.3-0.6 C0.2-0.6 D0.2-0.8 | D
|  | 杨丽 高化辰 | 在AAS分析中，单标校正法为减少误差，要求标准曲线浓度Cs与样品溶液浓度Cx,两个浓度只差应该？ A差值较大 B差值较小 C互不影响 D以上都不对 | B
| B1型题 | 杨丽 高化辰 | A.电离干扰 B.物理干扰 C.化学干扰 D.光谱干扰 E.背景吸收 1.在AAS分析过程中，磷酸盐与钙离子结合为钙离子检测带来的干扰属于 2.在AAS分析过程中，试液表面张力变化影响雾珠和气溶胶粒子的大小分布带来的干扰属于 3.在AAS分析过程中，待测原子受热电离导致参与原子吸收的原子数目减少带来的干扰属于 4.在AAS分析过程中，燃烧火焰试产生的气体对共振线吸收带来的干扰属于 5.在AAS分析过程中，待测元素共振线与干扰元素共振线有重叠造成“假吸收”带来的干扰属于 | CBAED
| X型题 | 杨丽 高化辰 | 以下哪些方法可以抑制AAS过程中的化学干扰 A.提高火焰温度 B.使用粘度较高的磷酸、硫酸来处理试样 C.加入释放剂 D.加入保护剂 E.配置与待测溶液组成相似的标准溶液 | ACD
| 判断题 | 杨丽 高化辰 | 在使用AAS定量分析时，若待测组分浓度较高，应使用标准加入法进行定量。 | 错
|  | 杨丽 高化辰 | 提高火焰温度有利于抑制AAS分析过程中产生的电离干扰。 | 错
|  | 杨丽 高化辰 | AAS分析中，使用火焰原子化时，在乙炔-空气火焰中，磷对钙的检测影响很大 | 对
经典液相色谱法 第一节 | A1型题 | 王壹竹 程玉东 | 以硅胶为吸附柱的色谱分离极性较弱的物质，宜选用（） A.极性较强流动相 B.活性较低的吸附剂和极性较弱的流动相。 C.活性较高的吸附剂和极性较弱的流动相。 D.活性较高的吸附剂和极性较高的流动相。 | C
|  | 王壹竹 程玉东 | 离子交换树脂的交联度越大则() A.组分保留时间越短。 B.交换容量小 C.形成网状结构紧密，网眼大，选择性好。 D.形成网状结构紧密，网眼小，选择性好。 | D
|  | 王壹竹 程玉东 | 色谱过程中固定相对物质起什么作用？() A.运输作用 B.滞留作用 C.平衡作用 D.分解作用 | B
|  | 王壹竹 程玉东 | 空气排阻色谱法，哪种离子先被洗脱？() A.大分子 B.中等分子。 C.小分子 D.分子大小无影响 | A
|  | 王壹竹 程玉东 | 液液分配柱色谱法所依赖的原理() A.分离组分在固定相和流动相中的溶解度差异 B.被分离组分分子的尺寸和形状差异。 C.被分离组分离子交换能力的差别。 D.固定组份对分离组分的吸附力。 | A
| X型题 | 王壹竹 程玉东 | 柱相色谱法包括（ ） A.吸附柱色谱法 B.空间排阻色谱法 C.离子交换柱色谱法 D.纸色谱法 E.分配柱色谱法 | ABCE
| B1型题 | 王壹竹 程玉东 | A.硅胶 B.中性氧化铝 C.聚酰胺 D.大孔吸附树脂 E.活性炭 1.具有弱酸性，适合于分离酸性和中性化合物的是（） 2.适用于多元酚类化合物的分离的是（） 3.常用于水的脱色的是（） 4.主要用于水溶性化合物的分离纯化的是（） 5.适用于分离生物碱、挥发油等的是（） | ACEDB
| 判断题 | 王壹竹 程玉东 | 在薄层色谱实验中使用混合溶剂展开时，要防止边缘效应。 | 对
|  | 王壹竹 程玉东 | 纸色谱法中当化合物一定时，展开剂极性与分配系数成反比关系，与Rf值成正比。 | 对
|  | 王壹竹 程玉东 | 纸色谱法实验方法分为色谱纸的准备，点样，展开，斑点定位和定性定量分析。 | 对
紫外可见分光光度法 第二节 | A1型题 | 闫铭喆 | 下列不属于紫外-可见分光光度仪光源的是（）。 A. 氢灯 B. 空心阴极灯 C. 卤钨灯 D. 氘灯 | B
|  | 闫铭喆 | 单色器最关键的部分应该是（）。 A. 入口狭缝 B. 出口狭缝 C. 色散原件 D. 光栅 | C
|  | 闫铭喆 | 紫外-可见分光光度仪的吸收池有（）个透光面（）个毛面。 A. 1,1 B. 2,2 C.3,1 D. 3,3 | B
|  | 闫铭喆 | 关于紫外-可见分光光度仪以下说法正确的是（）。 A.光电倍增管电极间的电压越高，放大倍数就越大 B.光电倍增管电极间的电压越低，能测量的光信号就越小 C.光栅是利用光的色散原理将复合色光散出连续双波长的光 D. 在强光或是较大电流下，光电倍增管可长时间连续使用 | A
|  | 闫铭喆 | 紫外-可见分光光度仪的连接顺序为（） ①检测器 ②单色器 ③光源 ④吸收池 ⑤显示系统 A.③④①②⑤ B. ③②①④⑤ C. ③②④①⑤ D. ③①④②⑤ | C
| X型题 | 闫铭喆 | 下列哪些可反映紫外-可见分光光度仪的性能指标（）。 A. 波长准确度 B. 光度准确度 C. 光度重复性 D. 杂散光 E. 单色光 | ABCD
| 判断题 | 闫铭喆 | 对紫外可见分光光度计光度准确度的表示方法主要用吸光度准确度（△A）或透光率准确度（△T）表示 | 对
|  | 闫铭喆 | 杂散光是指检测器在给定波长的接受光线中混有不属于入射线光束或通带外部的光线 | 对
|  | 闫铭喆 | 紫外可见分光光度计的光源可提供在多种不连续波段光谱，其特征为有足够的光强度和良好的稳定性 | 错
|  | 闫铭喆 | 紫外可见分光光度仪中检测器的作用是将单色光的光强度变化转变为荧光变化 | 错
|  | 闫铭喆 | 紫外可见分光光度仪的单色器主要由入口狭缝、出口狭缝、准直镜、色散原件等及部分构成。 | 对
经典液相色谱法 第二节 | A1型题 | 黄成彬 刘楷梁 | 平面色谱法中，通常要Rf值的范围是（） A 0-0.3 B0.7-1.0 C0.2-0.8 D1.0-0 | C
|  | 黄成彬 刘楷梁 | 常用纸色谱的固定相有（） A纸纤维素 B吸附的有机溶剂 C纸纤维上吸附的水 D缓冲液 | C
|  | 黄成彬 刘楷梁 | 分离鉴定纸氨基酸的纸层析属于（） A 亲和色谱 B吸附色谱 C离子交换色谱 D分配色谱 | D
|  | 黄成彬 刘楷梁 | 纸色谱中滤纸所起的作用是（） A固定相 B.展开剂 C.吸附剂 D.惰性载体 | D
|  | 黄成彬 刘楷梁 | 用薄层色谱法分离A/B两组分，分离效果主要取决于（） A薄层有效塔板数的多少 B薄层展开的方向 C薄层板的长短 D组分在两相间分配系数的差别 | D
| X型题 | 黄成彬 刘楷梁 | 可改变薄层色谱展开剂流速的因素是（） A展开剂的种类 B展开剂的配比 C固定相的粒度 D温度 E薄层板的厚度 | ABCDE
| B1型题 | 黄成彬 刘楷梁 | A 10%硫酸乙醇溶液 B 三氯化铁的高氯酸溶液 C 茚三酮 D 0.05%荧光黄甲醇溶液 E 溴甲酚绿 1.在薄层色谱法中，上述通用显色剂的是（） 2.氨基酸和脂肪族伯胺的专用显色剂是（） 3.使羧酸类物质显色的是（） 4.使吲哚类生物碱显色的是（） 5.芳香族和杂环化合物的专用显色剂（） | ACEBD
| 判断题 | 黄成彬 刘楷梁 | 1：A/B两组分经过同一吸附薄层色谱系统展开后得到的比移值相同，则可能是同一物质。（） | 对
|  | 黄成彬 刘楷梁 | 2：纸色谱一般是正相分配色谱。（） | 对
|  | 黄成彬 刘楷梁 | 3：当组分在以丙酮作展开剂进行薄层色谱分析时，若提高该组分的比移值，可选择的展开剂可以是乙醚。（） | 错
原子荧光光谱法 第2~4节 | A1型题 | 郭涵 邱通 | 1.原子荧光光谱仪的激发光源应具备以下哪条条件 A.发射谱线强度高、有自吸现象B.稳定性好、噪声小 C.发射光谱窄，且纯度低 D.价格便宜，寿命短 | B
|  | 郭涵 邱通 | 2.原子荧光分析条件的选择不包括下列哪点 A.灯电流的设置 B.气体流量的设置 C.氩氢火焰的观测高度 D.狭缝宽度 | D
|  | 郭涵 邱通 | 3.原子荧光光谱仪的激发光源不包括下列哪一种 A.等离子体光源 B.连续光源 C.高性能空心阴极灯 D.荧光光源 | D
|  | 郭涵 邱通 | 4.下列哪一点不是原子荧光光谱仪的基本构造 A.激发光源 B.进样系统 C.原子化器 D.分光系统 | B
|  | 郭涵 邱通 | 5.等离子体光源的特点不包括下列哪一点 A.激发能量高 B.稳定性好 C.谱线宽度宽 D.无自吸 | C
| X型题 | 郭涵 邱通 | 色散型和非色散型多道原子荧光分析仪的共同特点有哪些 A.可同时测定多种元素 B.稳定性好 C.自动化程度高 D.分析速度快 | ACD
| B1型题 | 郭涵 邱通 | A.辐射强度高 B.可实现饱和激发 C.无自吸现象 D.稳定性好 1.高性能空心阴极灯 2.等离子体光源 3.激发光源 4.连续光源 | DCBA
| 判断题 | 郭涵 邱通 | 1.取放空心阴极灯时，避免触摸通光窗口造成污染，一旦污染，可用脱脂棉蘸无水乙醇和乙醚(1:5)的混合液轻轻擦拭 | 错
|  | 郭涵 邱通 | 2.原子荧光分析时尽可能选择较小的灯电流 | 对
|  | 郭涵 邱通 | 3.在满足分析灵敏度条件下，不宜设置过高负电压，以免增大的噪声影响测定重现性 | 对
原子荧光光谱法 第一节 | A1型题 | 王冰 崔永超 | 下列不属于非共振荧光的是 A反斯托克荧光 B敏化荧光 C阶跃线荧光 D直跃线荧光 | B
|  | 王冰 崔永超 | 在原子荧光光谱法中，荧光波长比激发光波长短是称为 A共振荧光 B阶跃线荧光 C反斯托克荧光 D敏化荧光 | C
|  | 王冰 崔永超 | 下列哪种荧光是反斯托克荧光 A铅原子发射波长283.32nm，吸收波长283.32nm B铅原子发射波长405.78nm，吸收波长283.32nm C铊原子发射波长358.56nm，吸收波长398.39nm D铊原子发射波长450.23nm，吸收波长346.29nm | C
|  | 王冰 崔永超 | 荧光所用的吸收池四面通透的目的是 A为了方便 B放置位置放错 C和荧光平行方向测荧光 D和荧光垂直方向测荧光 | D
|  | 王冰 崔永超 | 原子蒸气受具有特征波长的光源照射其中一些自由原子被激发跃迁值较高能态，然后以直接跃迁形式回复到基态，当激发辐射的波长与所产生的荧光波长相同是，这种荧光称为 A敏化荧光 B直跃线荧光 C阶跃线荧光 D共振荧光 | D
| B1型题 | 王冰 崔永超 | A共振荧光 B直跃线荧光 C阶跃线荧光 D反斯托克斯荧光 1.发射波长大于吸收波长且没有能量损失 2.发射波长大于吸收波长且有能量的损失 3.发射波长小于吸收波长 4.发射波长等于吸收波长 | BCDA
| X型题 | 王冰 崔永超 | 原子荧光光谱仪的优点 A谱线简单，干扰小 B灵敏度高，检出限低 C可进行多种元素测定 D分析曲线的线性范围宽 | ABCD
| 判断题 | 王冰 崔永超 | 在一定范围内，原子荧光强度与激发光强度成正比 | 对
|  | 王冰 崔永超 | 荧光量子效率通常大于1 | 错
|  | 王冰 崔永超 | 共振荧光的激发光与发射光波长相等 | 对
色谱分析概论 第三节 | A1型题 | 李苏彤 康君瑞 | 关于范氏方程，说法错误的是A.u为流动相平均线速度 B.A为涡流扩散相，填充物颗粒小，填充均匀，提高柱效 C.B为纵向扩散相，选择分子量大的载气和较高柱温利于提高柱效 D.C为传质阻力，选择相对分子量小的载气可提高柱效 | C
|  | 李苏彤 康君瑞 | 气相色谱中，影响两组分离度的因素 A.柱长和固定液的性质 B.柱的死体积 C.载气种类 D.测定器的灵敏度 | A
|  | 李苏彤 康君瑞 | 塔板理论不能用于 A.塔板数计算 B.塔板高度计算 C.解释色谱流出曲线形状 D.解释色谱流出曲线宽度与哪些因素有关 | D
|  | 李苏彤 康君瑞 | 关于速率理论归结为 A.涡流扩散相、分子扩散相和传质阻力相 B.以平衡的观点描述组分在色谱柱中的分离过程 C.是色谱动力学理论 D.说明了影响踏板高度的因素 | B
|  | 李苏彤 康君瑞 | 涉及色谱过程热力学和动力学两方面的因素是 A.保留值 B.分离度R C.理论塔板数n D.峰面积 | B
| X型题 | 李苏彤 康君瑞 | 下列有关色谱分析法基本理论，说法正确的是 A 在色谱分离过程中，单位柱长内，组分在两相的分配次数越多，分离效果越好 B 固定相改变会引起分配系数的改变 C 相对保留值r21反映了色谱柱对难分离物质选择性的好坏，但不能表达柱效能高低 D 理论塔板数越多，柱效能越好 E 范氏方程中，传质阻力对柱效能影响不大，可忽略不计 | ABC
| B1型题 | 李苏彤 康君瑞 | A 分离度 B 理论塔板数 C 选择性因子r21 D 弯曲因子r E R＝1.5 1.表示分子在柱内扩散路径弯曲的程度 2.色谱柱对某物质的柱效能指标 3.可以改善分离度 4.衡量色谱柱总分离效能的指标 5.相邻两峰完全分离的标志 | DBCAE
| 判断题 | 李苏彤 康君瑞 | 1.速率理论给出了影响柱效的因素及提高柱效的途径 | 对
|  | 李苏彤 康君瑞 | 2.色谱柱理论塔板数与保留时间的平方成正比，组分的保留时间越长，色谱柱理论塔板数越大，t值越大，分离效率越高 | 错
|  | 李苏彤 康君瑞 | 3.柱效率用理论塔板数n或理论塔板高度h表示，柱效率越高，则n越大，h越小 | 对
高效液相色谱法 第3~4节 | A1型题 | 张家榕 曲顺顺 | 高效液相色谱仪中，低压梯度洗脱装置是 A.先用几台高压泵将不同的溶剂增压后，按程序规定的流量比例输入混合室，再使之进入色谱柱 B.常压下在容器中将溶剂按不同的比例混合，然后再由低压泵输入色谱柱 C.常压下在容器中将溶剂按不同的比例混合，然后再由高压泵输入色谱柱 D.先用几台低压泵将不同的溶剂增压后，按程序规定的流量比例输入混合室，再使之进入色谱柱 | C
|  | 张家榕 曲顺顺 | 高效液相色谱仪，其理想的高压输液泵符合 A.耐高压，耐腐蚀，密封性好 B.输出压力低而平稳 C.流量精读不高但稳定 D.泵室体积大 | A
|  | 张家榕 曲顺顺 | 使用高效液相色谱仪的色谱柱时，应注意 A.样品可以直接进样，过滤程序可有可无 B.流动相的PH值越偏碱性越好 C.使用完毕后，用自来水冲洗即可D.更换流动相时，应根据流动相的性质选择合适的溶剂冲洗仪器及色谱柱，防止流动相相互不溶，使盐析出，堵塞柱子 | D
|  | 张家榕 曲顺顺 | 以下哪项对HPLC色谱峰的扩展影响最大 A.涡流扩散相 B.分子扩散相 C.动态流动相传质阻力 D.静态流动相传质阻力 | D
|  | 张家榕 曲顺顺 | 为提高HPLC的柱效和分离效能，应当 A.选用的固定相粒度小 B.选用的表面多孔型载体孔道要深C.选用的全多孔型载体粒度要大 D.筛分范围广 | A
| X型题 | 张家榕 曲顺顺 | HPLC的流动相进入高压泵前常用的脱气方法有 A.低压脱气法 B.吹氦脱气法 C.超声波脱气法 D.在线脱气 | ABCD
| B1型题 | 张家榕 曲顺顺 | A贮液器 B.示差折光检验器 C六通阀 D色谱工作站 E色谱柱 1.色谱分离系统 2.检测系统 3.高压输液系统 4.数据记录与处理系统 5.进样系统 | EBADC
| 判断题 | 张家榕 曲顺顺 | 光电二极管阵列检测器属于可调波长型检测器。 | 对
|  | 张家榕 曲顺顺 | 分子扩散项在高效液相色谱中虽然很小，它对柱效的影响不能忽略不计。 | 错
|  | 张家榕 曲顺顺 | 梯度洗脱是在色谱分离过程中，利用两种或两种以上的溶剂，按照一定的时间程序连续或阶段地改变溶剂的比例，从而改变流动相的极性、离子强度或PH等，达到改善分离效果的一种方法。 | 对
原子发射光谱 第1~2节 | A1型题 | 王寒 韩昱哲 | AES是指（） A原子荧光光谱法 B原子发射光谱法 C原子吸收光谱法 D分子吸收分光谱法 | B
|  | 王寒 韩昱哲 | 原子发射光谱仪中将光源产生的复合光转变为单色光的是以下哪个系统() A进样系统 B分光系统 C检测系统 D发射光源 | B
|  | 王寒 韩昱哲 | 原子发射光谱仪的供气系统中能够把点燃的等离子焰稍向上托起的是() A载气 B辅助气 C冷却气 D燃气 | B
|  | 王寒 韩昱哲 | ICP焰炬有焰心区、内焰区和尾焰区。其中为分析测定区的是() A内焰区 B焰心区 C尾焰区 D三区都可以 | A
|  | 王寒 韩昱哲 | 等离子体炬管分外、中、内三管，外管通入（） A冷却气 B辅助气 C载气 D样品 | A
| X型题 | 王寒 韩昱哲 | 以下属于AES具有的特点的是（） A选择性好 B检出限较低 C精密度高 D分析速度快 | ABCD
| B1型题 | 王寒 韩昱哲 | A直流电弧 B低压交流电弧 C高压电火花 D电感耦合等离子体 1.最稳定的是（） 2.分析灵敏度最高的是（） 3.背景最小的是（） 4.激发温度最高的是（） 5.产生自吸现象最小的是（） | DDACA
| 判断题 | 王寒 韩昱哲 | 在光谱定性分析时，只能使用 原子线，不能使用离子线。 | 错
|  | 王寒 韩昱哲 | 原子发射光谱激发源的作用是提供足够的能量使试样蒸发和激发。 | 对
|  | 王寒 韩昱哲 | 原子发射光谱与原子吸收光谱产生的共同点在于使气态原子外层电子产生跃迁。 | 对
光学分析法概论 第1~2节 | A1型题 | 伍柳兴 | 下列分析方法中，属于非光谱法的是() A 原子吸收法 B 原子发射法 C 核磁共振法 D 折射法 | C
|  | 伍柳兴 | 在光学分析法中，采用钨灯做光源的是() A 原子光谱 B 分子光谱 C 可见分子光谱 D 红外光谱 | C
|  | 伍柳兴 | 下述哪种分析方法是以散射光谱为基础的() A 原子发射光谱 B X荧光光谱法 C 原子吸收光谱 D 拉曼光谱法 | D
|  | 伍柳兴 | 电磁波具有： A.波粒二象性 B.波动性 C.粒子性 D.同向性 | A
|  | 伍柳兴 | 下列说法正确的是： A.c：频率 B.v：普朗克常数 C..h：波速 D.λ ：波长 | D
| X型题 | 伍柳兴 | 下列分析方法中，属于光学分析法的是( ) A 发射光谱法 B 分光光度法 C 电位分析法 D 气相色谱法 E 极谱法 | AE
|  | 伍柳兴 | A.偏振 B.折射 C.衍射 D.反射 E.散射 1.电磁辐射与物质发生相互作用后，部分辐射偏离原入射方向而分散传播的现象（） 2.当光射到物体表面时，有一部分光会被物体反射回来，这个现象叫做（） 3.当光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向一般会发生变化，这种现象叫做（） 4.光在遇到障碍物时，偏离直线传播方向而弯曲向其后传播的方向叫做（） 5.振动方向与传播方向的不对称性叫做（） | EDBCA
| 判断题 | 伍柳兴 | 原子发射光谱主要用于多种微量元素的同时定量分析。 | 对
|  | 伍柳兴 | 能量最低的定态叫做基态，能量最高的定态叫做激发态。 | 对
|  | 伍柳兴 | 物质对能量的吸收可分为非电磁辐射激发和电磁辐射激发两种。 | 对
绪论 第1~4节 | A1型题 | 张倩 | 根据分析方法建立的原理不同可将分析化学分为（） A.化学分析法 B.仪器分析法 C.两者都有 D.两者都没有 | C
|  | 张倩 | 仪器分析的内容不包括下列哪项（） A.光学分析法 B.色谱分析法 C.质谱分析法 D.生物分析法 | D
|  | 张倩 | 检出限与定量限的关系（） A.前者大 B.后者大 C.一样大 D.没关系 | B
|  | 张倩 | 仪器分析的特点错误的是（） A.选择性差 B.分析速度快 C.仪器分析的样品用量少 D.以上都错 | A
|  | 张倩 | 判断一种分离提取方法好坏的主要标准（） A.标准度 B.精密度 C.回收率 D.分离度 | C
| X型题 | 张倩 | 仪器分析方法精密度的评价（） A.重复性实验 B.复现性实验 C.期间精密度 D.以上都错 | ABC
| B1型题 | 张倩 | A检出限 B.定量限 LOD() LOQ() | AB
| 判断题 | 张倩 | 仪器分析法是基于分析化学的整体发展产生的。 | 对
|  | 张倩 | 仪器分析的样品用量多。 | 错
分子发光分析 第2`3节 | A1型题 | 于洋 朱瑞卿 | 进行流动注射化学发光分析需要关注的问题除了( ) A.避光问题 B.流路构成 C.流通池体积 D.选择试剂 | D
|  | 于洋 朱瑞卿 | 流动注射分析装置的组成除了下列哪项( ) A.载流驱动系统 B.进样阀 C.混合反应器 D.样品室 | D
|  | 于洋 朱瑞卿 | 生物发光是一种特殊情形，除了哪项，其他都可以发生( ) A.萤火虫 B.发光细菌 C.水母 D.灯泡 | D
|  | 于洋 朱瑞卿 | 对流动注射分析法信号曲线峰型影响最大的是( ) A.载流流速 B.进样量 C.管径 D.扩散系数 | A
|  | 于洋 朱瑞卿 | 磷光分析法可用于生物活性物质的测定，下列哪项不能进行测定( ) A.色氨酸 B.蛋白质结构 C.腺嘌呤 D.尘土沙砾 | D
| X型题 | 于洋 朱瑞卿 | 可以改变荧光分析法的灵敏度的措施是（ ） A、增强激发光源强度 B、降低溶剂极性 C、增加检测器的灵敏度 D、升高测量温度 E、增加溶剂极性 | AC
| B1型题 | 于洋 朱瑞卿 | A.气相化学变化 B.液相化学变化 C.电化学变化 D.生物发光 1.FPD（硫磷检测器）利用的上述哪项技术？ 2.鲁米诺发光体系属于？ 3.三联吡啶钌 是上述哪种应用最广泛和常用的体系？ 4.光泽精是第一个被大仙有化学发光性质的吖啶类化合物，它属于？ 5.萤火虫荧光素酶应用于上述哪种发光体系？ | ABCBD
| 判断题 | 于洋 朱瑞卿 | 磷光光谱与最低激发三重态的吸收带之间存在着镜像关系是对的 | 错
|  | 于洋 朱瑞卿 | 分子荧光分析中，含重原子（如Br和I）的分子易发生体系间窜跃 | 对
|  | 于洋 朱瑞卿 | 荧光偏振技术被广泛用于分子间的作用，如蛋白质与核酸，抗原与抗体的结合作用等 | 对
紫外可见分光光度法 第一节 | A1型题 | 龙燕怡 | 关于Lambert-Beer定律下列说法错误的是（） A要求入射光是单色光 B适用于溶液是均匀的稀溶液 C适用于固体，液体和气体样品 D不能用于组多分测定 | D
|  | 龙燕怡 | 下列关于紫外-可见吸收光谱的叙述错误的是（） A灵敏度高，可测微量组分 B准确度高，重观性好 C操作繁琐，仪器设备昂贵 D应用广泛，可检测几乎所有的无机离子和许多有机物 | C
|  | 龙燕怡 | 在符合Lambert-Beer定律的前提下，同一溶液浓度，最大吸收波长及吸光度之间的变化关系依次是（） A减小，不变，减小 B减小，不变，增大 C增大，不变，减小 D增大，减小，增大 | A
|  | 龙燕怡 | 不能用于紫外-分光光度法定性的参数是（） A吸光度 B最大吸收波长 C吸收峰的数目 D吸收光谱的形状 | A
|  | 龙燕怡 | 分子的紫外-可见吸收光谱呈带状光谱的原因是（） A分子中价电子能级的相互作用 B分子电子能级的跃迁伴随着组分分子的原子内层电子跃迁 C分子电子能级的跃迁伴随振动和转动能级的跃迁 D分子振动能级的跃迁伴随着转动能级的跃迁 | C
| X型题 | 龙燕怡 | 下列哪些参数是紫外-分光光度法定性分析的依据（） A最大吸收波长 B最小吸收波长 C肩峰 D末端吸收 | ABCD
| B1型题 | 龙燕怡 | A σ→σ*跃迁 B n→σ*跃迁 C π→π*跃迁 D n→π*跃迁 1.所需能量最大的电子跃迁类型是（） 2.所需能量最小的电子跃迁类型是（） 3.直链饱和烷烃只能产生的电子跃迁类型是（） 4.能在近紫外区产生吸收峰的电子跃迁类型是（） 5.当溶剂的极性增加时，吸收峰红移的电子跃迁类型是（） | ADADC
| 判断题 | 龙燕怡 | 吸收峰的数目可作为紫外-分光光度法定性分析的依据。 | 对
|  | 龙燕怡 | 在一定条件下，物质的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。 | 对
|  | 龙燕怡 | Lambert-Beer定律仅适用于液体和气体样品。 | 错
光学分析法概论 第3~4节 | A1型题 | 王政丹 | 可见光源最常用的是 A太阳光 B路灯 C钨丝灯 D车灯 | C
| X型题 | 王政丹 | 光谱仪基本单位包括 A辐射源 B分光系统 C样品池 D检测器 E数据记录与处理系统 | ABCDE
|  | 王政丹 | 常用的辐射光源有 A连续光源 B线光源 C太阳光 D灯光 | AB
|  | 王政丹 | 常用的连续光源有 A氢灯 B钨丝灯 C氙灯 D氘灯 | ABCD
| 判断题 | 王政丹 | 旋光度与物质浓度成成正比 | 对
|  | 王政丹 | 可见光源最常用的是氢灯 | 错
紫外可见分光光度计 第3~4节 | A1型题 | 肖作润 | 紫外分光光度分析中极性溶剂会使被测吸收峰（） A精细结构更明显 B消失 C位移 D分裂 | A
|  | 肖作润 | 紫外可见分光光度法的应用不包括（） A定量分析 B定性分析 C纯度检测 D微量分析 | D
|  | 肖作润 | 对紫外-可见分光光度的测量条件错误的是（） A选择吸收大，干扰小的测量波长 B吸收光的范围0.02-0.08 C测量时需要用参比溶液调整透光率为100% D参比溶液有溶剂参比、试剂参比、试样参比、平行操作参比 | B
|  | 肖作润 | 紫外-可见分光光度法中定量分析方法不包括下列哪一项（） A吸收光谱曲线比较法 B标准曲线法 C直接比较法 D导数光谱法 | A
|  | 肖作润 | 关于紫外-可见分光光度法中参比溶液没有下列哪项（） A溶剂参比 B空白参比 C平行操作参比 D溶剂参比 | B
| X型题 | 肖作润 | 紫外-可见分光光度计用于定量的方法有哪些（） A标准曲线法 B直接比较法 C双波长分光光度法 D导数光谱法 | ABCD
| 判断题 | 肖作润 | 紫外-可见分光光度法光度计中定量分析方法中有标准曲线法 | 对
|  | 肖作润 | 紫外-可见分光光度法，应将参比溶液的透光率调成0，吸光度为100% | 错
|  | 肖作润 | 紫外-可见分光光度法定性分析方法中不包括吸收光谱曲线比较法 | 错
原子吸收光谱法 第二节 | A1型题 | 于浩 郝万通 | 下列色谱法中，流动相为气体的是（ ） A GSC B LSC C LLC D SFC | A
|  | 于浩 郝万通 | 下列色谱法中，不属于平面色谱法的是（ ） A 纸色谱法 B 薄层色谱法 C 薄膜色谱法 D 高效液相色谱法 | D
|  | 于浩 郝万通 | 平面色谱法都属于（ ） A GSC B.GC C.LC D.SFC | C
|  | 于浩 郝万通 | 4 UPLC 的优点不包括 A.小颗粒填料 B 快速检测 C 增加了色谱峰容量 D 降低了灵敏度 | D
|  | 于浩 郝万通 | 5.采用内经约为0.5-1mm,填充了微粒固定相的色谱柱，称为 A.填充柱 B 毛细管 C 微填充柱 D 微粒柱 | C
| B1型题 | 于浩 郝万通 | A吸附色谱法 B 分配色谱法 C离子交换色谱法 D 空间排阻色谱法 E 毛细管电泳法 1.以阴阳离子交换树脂为固定相，利用不同组分离子交换能力差异进行分离的是 2.利用不同组分在两相间分配系数的不同而达到彼此分离的是 3.利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能差异而进行分离的是 4.根据组分的电泳速度差异而实现分离的是 5.以凝胶或分子筛作为固定相利用不同组分分子体积大小的差异而分离的是 | CBAED
| X型题 | 于浩 郝万通 | 1 相比于化学分析法，色谱法的优点是 A 高选择性 B 高灵敏度 C 高分离效能 D 快速 E 费时 | ABCD
| 判断题 | 于浩 郝万通 | 1.色谱法是由俄国植物学家Tswett创立的。 | 对
|  | 于浩 郝万通 | 2.按分离原理可将色谱法分为三类。 | 错
|  | 于浩 郝万通 | 3.液相色谱法其固定相和流动相都必须是液体。 | 错
色谱分析概论 第二节 | A1型题 | 郭昕 温久辉 | 1.在色谱分析法中，对分配系数（K）不产生影响的是 A.温度和压力 B.组份性质 C.色谱柱体积 D.固定相和流动相的性质 | C
|  | 郭昕 温久辉 | 2.下列关于色谱图的说法正确的是 A.峰的大小可用于定性 B.峰的位置可用于定量 C.峰宽用于衡量柱效，峰宽越窄柱效越低。 D.色谱峰在色谱图中的位置常用保留值说明。 | D
|  | 郭昕 温久辉 | 3.下列关于色谱图中保留值的说法错误的是 A.保留时间是死时间与调整保留时间之和 B.保留体积是死体积和相对保留体积之和 C.相对保留值r21又称为选择因子 D.相对保留值r21一般小于1 | D
|  | 郭昕 温久辉 | 4.下列不属于色谱法四个基本操作步骤的是 A.选择、制备流动相 B.进样 C.洗脱 展开 D.分离分析 | A
|  | 郭昕 温久辉 | 5.在色谱分析中，两组份分配系数（K）相差越大 则 A.两组分保留时间差别越大 B.色谱峰距离越远 C.越容易分离 D.分配比（k）越小 | D
| X型题 | 郭昕 温久辉 | 在色谱分析法中，关于流动相和固定相说法正确的有 A.两相物理状态可以相同 B.两相物理状态一定不同 C.两相应互不相溶 D.两相应充分接触 E.固定相为液体的色谱称为液相色谱 | ACD
| B1型题 | 郭昕 温久辉 | A.相对保留值 B.保留时间 C.分配比 D.保留值 E.谱带展宽 1.一定温度、压力下，组分在固定相与流动相中达到分配平衡时的质量之比( ) 2.相同操作条件下两组分的调整保留值之比（），是一个无因次量。 3.差速迁移和（）是色谱分离过程的两个重要特点。 4.在色谱分析中，要使两组分分离，它们在柱中的（）必须不同，则可在柱内形成差速迁移。 5.（）是基本的色谱定性参数。 | CAEBD
| 判断题 | 郭昕 温久辉 | 1.色谱分离过程是物质分子在相对静止的两相间分配平衡的过程。 | 错
|  | 郭昕 温久辉 | 2.没有组分流出、仅有流动相进入检测器时产生的响应信号曲线称为基线，它反映检测系统的信号随时间变化的情况。 | 错
|  | 郭昕 温久辉 | 3.被分离组分在色谱柱中滞留主要取决于它在两相中的分配过程，由电力学因素控制。 | 错